## sensorscalib
calib-test-eng1	Time	Lascar C	Lascar H	Temp	Humid
1	2022-07-21 17:55:24	24.5	50	25	38
2	2022-07-21 18:00:24	25.5	48.5	25	37
3	2022-07-21 18:05:24	25	48.5	25	36
4	2022-07-21 18:10:24	24.5	49	25	36
5	2022-07-21 18:15:24	24.5	50	24	37
6	2022-07-21 18:20:24	24	50.5	24	37
7	2022-07-21 18:25:24	24	50.5	24	38
8	2022-07-21 18:30:24	24	51	24	38
9	2022-07-21 18:35:24	24	52	24	38
10	2022-07-21 18:40:24	24	56	24	39
11	2022-07-21 18:45:24	24.5	70.5	24	57
12	2022-07-21 18:50:24	25	71.5	25	68
13	2022-07-21 18:55:24	25.5	55.5	25	63
14	2022-07-21 19:00:24	25	50	25	38
15	2022-07-21 19:05:24	24.5	50	24	37
16	2022-07-21 19:10:24	24.5	50.5	24	37
17	2022-07-21 19:15:24	24	50.5	24	37
18	2022-07-21 19:20:24	24	50.5	24	37
19	2022-07-21 19:25:24	24	50.5	24	37
20	2022-07-21 19:30:24	24	50.5	24	37
21	2022-07-21 19:35:24	24	50.5	24	37
22	2022-07-21 19:40:24	23.5	50.5	24	37
23	2022-07-21 19:45:24	23.5	50.5	24	37
24	2022-07-21 19:50:24	23.5	50.5	24	37
25	2022-07-21 19:55:24	23.5	50.5	24	37
26	2022-07-21 20:00:24	23.5	50.5	23	37
27	2022-07-21 20:05:24	23.5	50.5	23	37
28	2022-07-21 20:10:24	23.5	50.5	23	37
29	2022-07-21 20:15:24	23.5	50.5	23	37
30	2022-07-21 20:20:24	23.5	50.5	23	37
31	2022-07-21 20:25:24	23.5	50.5	23	37
32	2022-07-21 20:30:24	23.5	50.5	23	37
33	2022-07-21 20:35:24	23.5	50.5	23	37
34	2022-07-21 20:40:24	23.5	50.5	23	37
35	2022-07-21 20:45:24	23.5	50.5	23	37
36	2022-07-21 20:50:24	23.5	50.5	23	37
37	2022-07-21 20:55:24	23.5	50.5	23	37
38	2022-07-21 21:00:24	23.5	50.5	23	37
39	2022-07-21 21:05:24	23.5	50.5	23	37
40	2022-07-21 21:10:24	23.5	50.5	23	37
41	2022-07-21 21:15:24	23.5	50.5	23	37
42	2022-07-21 21:20:24	23.5	50.5	23	37
43	2022-07-21 21:25:24	23.5	50.5	23	37
44	2022-07-21 21:30:24	23.5	50	23	37
45	2022-07-21 21:35:24	23.5	50	23	37
46	2022-07-21 21:40:24	23.5	50	23	37
47	2022-07-21 21:45:24	23.5	50	23	37
48	2022-07-21 21:50:24	23	46.5	23	37
49	2022-07-21 21:55:24	21	51	20	39
50	2022-07-21 22:00:24	19.5	53.5	18	43
51	2022-07-21 22:05:24	19	55.5	17	46
52	2022-07-21 22:10:24	18.5	57	17	46
53	2022-07-21 22:15:24	18	58	17	46
54	2022-07-21 22:20:24	17.5	59	17	46
55	2022-07-21 22:25:24	17	59.5	17	47
56	2022-07-21 22:30:24	17.5	68	16	47
57	2022-07-21 22:35:24	18.5	66.5	19	53
58	2022-07-21 22:40:24	19.5	65	21	48
59	2022-07-21 22:45:24	20.5	57	22	40
60	2022-07-21 22:50:24	21	55	22	39
61	2022-07-21 22:55:24	21.5	54	22	38
62	2022-07-21 23:00:24	21.5	53	22	38
63	2022-07-21 23:05:24	22	52.5	22	38
64	2022-07-21 23:10:24	22	52.5	22	38
65	2022-07-21 23:15:24	22	52	22	38
66	2022-07-21 23:20:24	22	52	22	38
67	2022-07-21 23:25:24	22	51.5	22	38
68	2022-07-21 23:30:24	22	51.5	22	38
69	2022-07-21 23:35:24	22	51	22	37
70	2022-07-21 23:40:24	22	51	22	37
71	2022-07-21 23:45:24	22.5	51	22	37
72	2022-07-21 23:50:24	22.5	51	22	37
73	2022-07-21 23:55:24	22.5	51	22	37
74	2022-07-22 00:00:24	22.5	51	22	37
75	2022-07-22 00:05:24	22.5	50.5	22	37
76	2022-07-22 00:10:24	22.5	50.5	22	37
77	2022-07-22 00:15:24	22.5	50.5	22	37
78	2022-07-22 00:20:24	22	50.5	22	37
79	2022-07-22 00:25:24	22	50.5	22	37
80	2022-07-22 00:30:24	22	50.5	22	37
81	2022-07-22 00:35:24	22	50.5	22	37
82	2022-07-22 00:40:24	22	50.5	22	37
83	2022-07-22 00:45:24	22	50	22	37
84	2022-07-22 00:50:24	22	50.5	22	37
85	2022-07-22 00:55:24	22	50.5	22	37
86	2022-07-22 01:00:24	22	50.5	22	37
87	2022-07-22 01:05:24	22	50.5	22	37
88	2022-07-22 01:10:24	22	50.5	22	37
89	2022-07-22 01:15:24	22	50.5	22	37
90	2022-07-22 01:20:24	22	50.5	22	37
91	2022-07-22 01:25:24	22	50.5	22	37
92	2022-07-22 01:30:24	22	50.5	22	37
93	2022-07-22 01:35:24	22	50.5	22	37
94	2022-07-22 01:40:24	22	50.5	22	37
95	2022-07-22 01:45:24	22	50.5	22	37
96	2022-07-22 01:50:24	22	50.5	22	37
97	2022-07-22 01:55:24	22	50.5	22	37
98	2022-07-22 02:00:24	22	50.5	22	37
99	2022-07-22 02:05:24	22	50.5	22	37
100	2022-07-22 02:10:24	22	50.5	22	37
101	2022-07-22 02:15:24	22	50.5	22	37
102	2022-07-22 02:20:24	22	51	22	37
103	2022-07-22 02:25:24	22	51	22	37
104	2022-07-22 02:30:24	22	51	22	37
105	2022-07-22 02:35:24	22	51	22	37
106	2022-07-22 02:40:24	22	51	22	38
107	2022-07-22 02:45:24	22	51	22	38
108	2022-07-22 02:50:24	22	51	22	38
109	2022-07-22 02:55:24	22	51	22	38
110	2022-07-22 03:00:24	22	51.5	22	38
111	2022-07-22 03:05:24	22	51.5	22	38
112	2022-07-22 03:10:24	22	51.5	22	38
113	2022-07-22 03:15:24	22	51.5	22	38
114	2022-07-22 03:20:24	22	51.5	22	38
115	2022-07-22 03:25:24	22	51.5	22	38
116	2022-07-22 03:30:24	22	51.5	22	38
117	2022-07-22 03:35:24	22	51.5	22	38
118	2022-07-22 03:40:24	22	51.5	22	38
119	2022-07-22 03:45:24	22	51.5	22	38
120	2022-07-22 03:50:24	22	51.5	22	38
121	2022-07-22 03:55:24	22	51.5	22	38
122	2022-07-22 04:00:24	22	51.5	22	38
123	2022-07-22 04:05:24	22	51.5	22	38
124	2022-07-22 04:10:24	21.5	51.5	22	38
125	2022-07-22 04:15:24	21.5	51.5	22	38
126	2022-07-22 04:20:24	21.5	52	22	38
127	2022-07-22 04:25:24	21.5	52	22	38
128	2022-07-22 04:30:24	21.5	52	22	38
129	2022-07-22 04:35:24	21.5	52	22	38
130	2022-07-22 04:40:24	21.5	52	22	38
131	2022-07-22 04:45:24	21.5	52	22	38
132	2022-07-22 04:50:24	21.5	52	22	38
133	2022-07-22 04:55:24	21.5	52	22	38
134	2022-07-22 05:00:24	21.5	52	22	38
135	2022-07-22 05:05:24	21.5	52	22	38
136	2022-07-22 05:10:24	21.5	52	22	38
137	2022-07-22 05:15:24	21.5	52	22	38
138	2022-07-22 05:20:24	21.5	52	22	38
139	2022-07-22 05:25:24	21.5	52	22	38
140	2022-07-22 05:30:24	21.5	52	21	38
141	2022-07-22 05:35:24	21.5	52	22	38
142	2022-07-22 05:40:24	21.5	52	21	38
143	2022-07-22 05:45:24	21.5	52	21	38
144	2022-07-22 05:50:24	21.5	52	21	38
145	2022-07-22 05:55:24	21.5	52	21	38
146	2022-07-22 06:00:24	21.5	52	21	38
147	2022-07-22 06:05:24	21.5	52	21	38
148	2022-07-22 06:10:24	21.5	52	21	38
149	2022-07-22 06:15:24	21.5	52	21	38
150	2022-07-22 06:20:24	21.5	52	21	38
151	2022-07-22 06:25:24	21.5	52	21	38
152	2022-07-22 06:30:24	21.5	52	21	38
153	2022-07-22 06:35:24	21.5	52	21	38
154	2022-07-22 06:40:24	21.5	52	21	38
155	2022-07-22 06:45:24	21.5	52	21	38
156	2022-07-22 06:50:24	21.5	52	21	38
157	2022-07-22 06:55:24	21.5	52	21	38
158	2022-07-22 07:00:24	21.5	52	21	38
159	2022-07-22 07:05:24	21.5	51.5	21	38
160	2022-07-22 07:10:24	21.5	51.5	21	38
161	2022-07-22 07:15:24	21.5	51.5	21	38
162	2022-07-22 07:20:24	21.5	51.5	21	38
163	2022-07-22 07:25:24	21.5	51.5	21	38
164	2022-07-22 07:30:24	21.5	51.5	21	38
165	2022-07-22 07:35:24	21.5	51.5	21	38
166	2022-07-22 07:40:24	21.5	51.5	21	38
167	2022-07-22 07:45:24	21.5	51.5	21	38
168	2022-07-22 07:50:24	21.5	51	21	37
169	2022-07-22 07:55:24	21.5	51	21	38
170	2022-07-22 08:00:24	21.5	51	21	37
171	2022-07-22 08:05:24	21.5	51	21	37
172	2022-07-22 08:10:24	21.5	51	21	37
173	2022-07-22 08:15:24	21.5	51	21	37
174	2022-07-22 08:20:24	21.5	51	21	37
175	2022-07-22 08:25:24	21.5	51	21	38
176	2022-07-22 08:30:24	21.5	51	21	37
177	2022-07-22 08:35:24	21.5	51.5	21	38
178	2022-07-22 08:40:24	21.5	51.5	21	38
179	2022-07-22 08:45:24	21.5	51.5	21	38
180	2022-07-22 08:50:24	21.5	51.5	21	38
181	2022-07-22 08:55:24	21.5	51.5	21	38
182	2022-07-22 09:00:24	21.5	51.5	22	38
183	2022-07-22 09:05:24	21.5	51.5	22	38
184	2022-07-22 09:10:24	21.5	51.5	22	38
185	2022-07-22 09:15:24	21.5	51.5	22	38
186	2022-07-22 09:20:24	21.5	51.5	22	38
187	2022-07-22 09:25:24	21.5	51.5	22	38
188	2022-07-22 09:30:24	21.5	51.5	22	38
189	2022-07-22 09:35:24	21.5	51.5	22	38
190	2022-07-22 09:40:24	21.5	51.5	22	38
191	2022-07-22 09:45:24	21.5	52	22	38
192	2022-07-22 09:50:24	21.5	52	22	38
193	2022-07-22 09:55:24	21.5	52	22	38
194	2022-07-22 10:00:24	21.5	52	22	38
195	2022-07-22 10:05:24	21.5	52	22	38
196	2022-07-22 10:10:24	21.5	52	22	38
197	2022-07-22 10:15:24	21.5	52	22	38
198	2022-07-22 10:20:24	21.5	52	22	38
199	2022-07-22 10:25:24	21.5	52	22	39
200	2022-07-22 10:30:24	22	52	22	39
201	2022-07-22 10:35:24	22	52	22	39
202	2022-07-22 10:40:24	22	52	22	39
203	2022-07-22 10:45:24	22	52	22	39
204	2022-07-22 10:50:24	22	52.5	22	39
205	2022-07-22 10:55:24	22	52.5	22	39
206	2022-07-22 11:00:24	22	52.5	22	39
207	2022-07-22 11:05:24	22	52.5	22	39
208	2022-07-22 11:10:24	22	52.5	22	39
209	2022-07-22 11:15:24	22	53	22	39
210	2022-07-22 11:20:24	22	53	22	39
211	2022-07-22 11:25:24	22	53.5	22	40