## sensorscalib
calib-test-eng1	Time	Lascar C	Lascar H	Temp	Humid
1	2022-07-21 17:55:24	24.5	50	24	50
2	2022-07-21 18:00:24	25.5	48.5	24	51
3	2022-07-21 18:05:24	25	48.5	25	48
4	2022-07-21 18:10:24	24.5	49	25	48
5	2022-07-21 18:15:24	24.5	50	24	48
6	2022-07-21 18:20:24	24	50.5	24	49
7	2022-07-21 18:25:24	24	50.5	24	50
8	2022-07-21 18:30:24	24	51	24	50
9	2022-07-21 18:35:24	24	52	24	50
10	2022-07-21 18:40:24	24	56	24	50
11	2022-07-21 18:45:24	24.5	70.5	24	52
12	2022-07-21 18:50:24	25	71.5	24	66
13	2022-07-21 18:55:24	25.5	55.5	25	70
14	2022-07-21 19:00:24	25	50	25	67
15	2022-07-21 19:05:24	24.5	50	24	50
16	2022-07-21 19:10:24	24.5	50.5	24	50
17	2022-07-21 19:15:24	24	50.5	24	50
18	2022-07-21 19:20:24	24	50.5	24	50
19	2022-07-21 19:25:24	24	50.5	24	50
20	2022-07-21 19:30:24	24	50.5	24	50
21	2022-07-21 19:35:24	24	50.5	24	50
22	2022-07-21 19:40:24	23.5	50.5	24	50
23	2022-07-21 19:45:24	23.5	50.5	23	50
24	2022-07-21 19:50:24	23.5	50.5	23	50
25	2022-07-21 19:55:24	23.5	50.5	23	50
26	2022-07-21 20:00:24	23.5	50.5	23	50
27	2022-07-21 20:05:24	23.5	50.5	23	50
28	2022-07-21 20:10:24	23.5	50.5	23	50
29	2022-07-21 20:15:24	23.5	50.5	23	50
30	2022-07-21 20:20:24	23.5	50.5	23	50
31	2022-07-21 20:25:24	23.5	50.5	23	50
32	2022-07-21 20:30:24	23.5	50.5	23	50
33	2022-07-21 20:35:24	23.5	50.5	23	50
34	2022-07-21 20:40:24	23.5	50.5	23	49
35	2022-07-21 20:45:24	23.5	50.5	23	49
36	2022-07-21 20:50:24	23.5	50.5	23	50
37	2022-07-21 20:55:24	23.5	50.5	23	49
38	2022-07-21 21:00:24	23.5	50.5	23	50
39	2022-07-21 21:05:24	23.5	50.5	23	50
40	2022-07-21 21:10:24	23.5	50.5	23	50
41	2022-07-21 21:15:24	23.5	50.5	23	50
42	2022-07-21 21:20:24	23.5	50.5	23	50
43	2022-07-21 21:25:24	23.5	50.5	23	49
44	2022-07-21 21:30:24	23.5	50	23	49
45	2022-07-21 21:35:24	23.5	50	23	49
46	2022-07-21 21:40:24	23.5	50	23	49
47	2022-07-21 21:45:24	23.5	50	23	49
48	2022-07-21 21:50:24	23	46.5	23	49
49	2022-07-21 21:55:24	21	51	23	50
50	2022-07-21 22:00:24	19.5	53.5	21	49
51	2022-07-21 22:05:24	19	55.5	20	52
52	2022-07-21 22:10:24	18.5	57	19	54
53	2022-07-21 22:15:24	18	58	18	55
54	2022-07-21 22:20:24	17.5	59	18	56
55	2022-07-21 22:25:24	17	59.5	17	57
56	2022-07-21 22:30:24	17.5	68	17	58
57	2022-07-21 22:35:24	18.5	66.5	17	67
58	2022-07-21 22:40:24	19.5	65	18	67
59	2022-07-21 22:45:24	20.5	57	19	65
60	2022-07-21 22:50:24	21	55	20	56
61	2022-07-21 22:55:24	21.5	54	21	54
62	2022-07-21 23:00:24	21.5	53	21	53
63	2022-07-21 23:05:24	22	52.5	21	52
64	2022-07-21 23:10:24	22	52.5	22	51
65	2022-07-21 23:15:24	22	52	22	51
66	2022-07-21 23:20:24	22	52	22	51
67	2022-07-21 23:25:24	22	51.5	22	51
68	2022-07-21 23:30:24	22	51.5	22	51
69	2022-07-21 23:35:24	22	51	22	50
70	2022-07-21 23:40:24	22	51	22	50
71	2022-07-21 23:45:24	22.5	51	22	50
72	2022-07-21 23:50:24	22.5	51	22	50
73	2022-07-21 23:55:24	22.5	51	22	50
74	2022-07-22 00:00:24	22.5	51	22	50
75	2022-07-22 00:05:24	22.5	50.5	22	50
76	2022-07-22 00:10:24	22.5	50.5	22	50
77	2022-07-22 00:15:24	22.5	50.5	22	50
78	2022-07-22 00:20:24	22	50.5	22	49
79	2022-07-22 00:25:24	22	50.5	22	49
80	2022-07-22 00:30:24	22	50.5	22	49
81	2022-07-22 00:35:24	22	50.5	22	49
82	2022-07-22 00:40:24	22	50.5	22	49
83	2022-07-22 00:45:24	22	50	22	49
84	2022-07-22 00:50:24	22	50.5	22	49
85	2022-07-22 00:55:24	22	50.5	22	49
86	2022-07-22 01:00:24	22	50.5	22	49
87	2022-07-22 01:05:24	22	50.5	22	49
88	2022-07-22 01:10:24	22	50.5	22	49
89	2022-07-22 01:15:24	22	50.5	22	49
90	2022-07-22 01:20:24	22	50.5	22	49
91	2022-07-22 01:25:24	22	50.5	22	49
92	2022-07-22 01:30:24	22	50.5	22	49
93	2022-07-22 01:35:24	22	50.5	22	49
94	2022-07-22 01:40:24	22	50.5	22	49
95	2022-07-22 01:45:24	22	50.5	22	49
96	2022-07-22 01:50:24	22	50.5	22	49
97	2022-07-22 01:55:24	22	50.5	22	49
98	2022-07-22 02:00:24	22	50.5	22	49
99	2022-07-22 02:05:24	22	50.5	22	49
100	2022-07-22 02:10:24	22	50.5	22	49
101	2022-07-22 02:15:24	22	50.5	22	49
102	2022-07-22 02:20:24	22	51	22	50
103	2022-07-22 02:25:24	22	51	22	50
104	2022-07-22 02:30:24	22	51	22	50
105	2022-07-22 02:35:24	22	51	22	50
106	2022-07-22 02:40:24	22	51	22	50
107	2022-07-22 02:45:24	22	51	22	50
108	2022-07-22 02:50:24	22	51	22	50
109	2022-07-22 02:55:24	22	51	22	50
110	2022-07-22 03:00:24	22	51.5	22	50
111	2022-07-22 03:05:24	22	51.5	22	50
112	2022-07-22 03:10:24	22	51.5	22	50
113	2022-07-22 03:15:24	22	51.5	22	50
114	2022-07-22 03:20:24	22	51.5	22	50
115	2022-07-22 03:25:24	22	51.5	22	50
116	2022-07-22 03:30:24	22	51.5	22	50
117	2022-07-22 03:35:24	22	51.5	22	50
118	2022-07-22 03:40:24	22	51.5	22	50
119	2022-07-22 03:45:24	22	51.5	22	50
120	2022-07-22 03:50:24	22	51.5	22	50
121	2022-07-22 03:55:24	22	51.5	22	50
122	2022-07-22 04:00:24	22	51.5	22	51
123	2022-07-22 04:05:24	22	51.5	22	51
124	2022-07-22 04:10:24	21.5	51.5	22	51
125	2022-07-22 04:15:24	21.5	51.5	21	51
126	2022-07-22 04:20:24	21.5	52	21	51
127	2022-07-22 04:25:24	21.5	52	21	51
128	2022-07-22 04:30:24	21.5	52	21	51
129	2022-07-22 04:35:24	21.5	52	21	51
130	2022-07-22 04:40:24	21.5	52	21	51
131	2022-07-22 04:45:24	21.5	52	21	51
132	2022-07-22 04:50:24	21.5	52	21	51
133	2022-07-22 04:55:24	21.5	52	21	51
134	2022-07-22 05:00:24	21.5	52	21	51
135	2022-07-22 05:05:24	21.5	52	21	51
136	2022-07-22 05:10:24	21.5	52	21	51
137	2022-07-22 05:15:24	21.5	52	21	51
138	2022-07-22 05:20:24	21.5	52	21	51
139	2022-07-22 05:25:24	21.5	52	21	51
140	2022-07-22 05:30:24	21.5	52	21	51
141	2022-07-22 05:35:24	21.5	52	21	51
142	2022-07-22 05:40:24	21.5	52	21	51
143	2022-07-22 05:45:24	21.5	52	21	51
144	2022-07-22 05:50:24	21.5	52	21	51
145	2022-07-22 05:55:24	21.5	52	21	51
146	2022-07-22 06:00:24	21.5	52	21	51
147	2022-07-22 06:05:24	21.5	52	21	51
148	2022-07-22 06:10:24	21.5	52	21	51
149	2022-07-22 06:15:24	21.5	52	21	51
150	2022-07-22 06:20:24	21.5	52	21	51
151	2022-07-22 06:25:24	21.5	52	21	51
152	2022-07-22 06:30:24	21.5	52	21	51
153	2022-07-22 06:35:24	21.5	52	21	51
154	2022-07-22 06:40:24	21.5	52	21	51
155	2022-07-22 06:45:24	21.5	52	21	51
156	2022-07-22 06:50:24	21.5	52	21	51
157	2022-07-22 06:55:24	21.5	52	21	51
158	2022-07-22 07:00:24	21.5	52	21	51
159	2022-07-22 07:05:24	21.5	51.5	21	51
160	2022-07-22 07:10:24	21.5	51.5	21	51
161	2022-07-22 07:15:24	21.5	51.5	21	51
162	2022-07-22 07:20:24	21.5	51.5	21	50
163	2022-07-22 07:25:24	21.5	51.5	21	50
164	2022-07-22 07:30:24	21.5	51.5	21	50
165	2022-07-22 07:35:24	21.5	51.5	21	50
166	2022-07-22 07:40:24	21.5	51.5	21	50
167	2022-07-22 07:45:24	21.5	51.5	21	50
168	2022-07-22 07:50:24	21.5	51	21	50
169	2022-07-22 07:55:24	21.5	51	21	50
170	2022-07-22 08:00:24	21.5	51	21	50
171	2022-07-22 08:05:24	21.5	51	21	50
172	2022-07-22 08:10:24	21.5	51	21	50
173	2022-07-22 08:15:24	21.5	51	21	50
174	2022-07-22 08:20:24	21.5	51	21	50
175	2022-07-22 08:25:24	21.5	51	21	50
176	2022-07-22 08:30:24	21.5	51	21	50
177	2022-07-22 08:35:24	21.5	51.5	21	50
178	2022-07-22 08:40:24	21.5	51.5	21	50
179	2022-07-22 08:45:24	21.5	51.5	21	50
180	2022-07-22 08:50:24	21.5	51.5	21	50
181	2022-07-22 08:55:24	21.5	51.5	21	50
182	2022-07-22 09:00:24	21.5	51.5	21	50
183	2022-07-22 09:05:24	21.5	51.5	21	50
184	2022-07-22 09:10:24	21.5	51.5	21	50
185	2022-07-22 09:15:24	21.5	51.5	21	50
186	2022-07-22 09:20:24	21.5	51.5	21	50
187	2022-07-22 09:25:24	21.5	51.5	21	50
188	2022-07-22 09:30:24	21.5	51.5	21	50
189	2022-07-22 09:35:24	21.5	51.5	21	50
190	2022-07-22 09:40:24	21.5	51.5	21	50
191	2022-07-22 09:45:24	21.5	52	21	50
192	2022-07-22 09:50:24	21.5	52	21	51
193	2022-07-22 09:55:24	21.5	52	21	51
194	2022-07-22 10:00:24	21.5	52	21	51
195	2022-07-22 10:05:24	21.5	52	21	51
196	2022-07-22 10:10:24	21.5	52	21	51
197	2022-07-22 10:15:24	21.5	52	21	51
198	2022-07-22 10:20:24	21.5	52	21	51
199	2022-07-22 10:25:24	21.5	52	22	51
200	2022-07-22 10:30:24	22	52	21	51
201	2022-07-22 10:35:24	22	52	22	51
202	2022-07-22 10:40:24	22	52	22	51
203	2022-07-22 10:45:24	22	52	22	51
204	2022-07-22 10:50:24	22	52.5	22	51
205	2022-07-22 10:55:24	22	52.5	22	51
206	2022-07-22 11:00:24	22	52.5	22	51
207	2022-07-22 11:05:24	22	52.5	22	51
208	2022-07-22 11:10:24	22	52.5	22	52
209	2022-07-22 11:15:24	22	53	22	52
210	2022-07-22 11:20:24	22	53	22	52
211	2022-07-22 11:25:24	22	53.5	22	52