## sensorscalib
calib-test-eng1	Time	Lascar C	Lascar H	Temp	Humid
1	2022-07-21 17:55:24	24.5	50	25	46
2	2022-07-21 18:00:24	25.5	48.5	25	47
3	2022-07-21 18:05:24	25	48.5	25	44
4	2022-07-21 18:10:24	24.5	49	25	44
5	2022-07-21 18:15:24	24.5	50	25	44
6	2022-07-21 18:20:24	24	50.5	24	45
7	2022-07-21 18:25:24	24	50.5	24	46
8	2022-07-21 18:30:24	24	51	24	46
9	2022-07-21 18:35:24	24	52	24	47
10	2022-07-21 18:40:24	24	56	24	47
11	2022-07-21 18:45:24	24.5	70.5	24	54
12	2022-07-21 18:50:24	25	71.5	24	82
13	2022-07-21 18:55:24	25.5	55.5	25	78
14	2022-07-21 19:00:24	25	50	25	53
15	2022-07-21 19:05:24	24.5	50	24	45
16	2022-07-21 19:10:24	24.5	50.5	24	45
17	2022-07-21 19:15:24	24	50.5	24	46
18	2022-07-21 19:20:24	24	50.5	24	46
19	2022-07-21 19:25:24	24	50.5	24	46
20	2022-07-21 19:30:24	24	50.5	24	46
21	2022-07-21 19:35:24	24	50.5	24	46
22	2022-07-21 19:40:24	23.5	50.5	24	46
23	2022-07-21 19:45:24	23.5	50.5	24	46
24	2022-07-21 19:50:24	23.5	50.5	23	46
25	2022-07-21 19:55:24	23.5	50.5	23	46
26	2022-07-21 20:00:24	23.5	50.5	23	46
27	2022-07-21 20:05:24	23.5	50.5	23	46
28	2022-07-21 20:10:24	23.5	50.5	23	46
29	2022-07-21 20:15:24	23.5	50.5	23	46
30	2022-07-21 20:20:24	23.5	50.5	23	46
31	2022-07-21 20:25:24	23.5	50.5	23	46
32	2022-07-21 20:30:24	23.5	50.5	23	46
33	2022-07-21 20:35:24	23.5	50.5	23	46
34	2022-07-21 20:40:24	23.5	50.5	23	46
35	2022-07-21 20:45:24	23.5	50.5	23	46
36	2022-07-21 20:50:24	23.5	50.5	23	46
37	2022-07-21 20:55:24	23.5	50.5	23	46
38	2022-07-21 21:00:24	23.5	50.5	23	46
39	2022-07-21 21:05:24	23.5	50.5	23	46
40	2022-07-21 21:10:24	23.5	50.5	23	46
41	2022-07-21 21:15:24	23.5	50.5	23	46
42	2022-07-21 21:20:24	23.5	50.5	23	46
43	2022-07-21 21:25:24	23.5	50.5	23	46
44	2022-07-21 21:30:24	23.5	50	23	46
45	2022-07-21 21:35:24	23.5	50	23	46
46	2022-07-21 21:40:24	23.5	50	23	46
47	2022-07-21 21:45:24	23.5	50	23	46
48	2022-07-21 21:50:24	23	46.5	23	46
49	2022-07-21 21:55:24	21	51	22	44
50	2022-07-21 22:00:24	19.5	53.5	20	49
51	2022-07-21 22:05:24	19	55.5	19	53
52	2022-07-21 22:10:24	18.5	57	18	55
53	2022-07-21 22:15:24	18	58	18	57
54	2022-07-21 22:20:24	17.5	59	17	57
55	2022-07-21 22:25:24	17	59.5	17	59
56	2022-07-21 22:30:24	17.5	68	17	59
57	2022-07-21 22:35:24	18.5	66.5	18	70
58	2022-07-21 22:40:24	19.5	65	20	65
59	2022-07-21 22:45:24	20.5	57	21	61
60	2022-07-21 22:50:24	21	55	21	51
61	2022-07-21 22:55:24	21.5	54	21	49
62	2022-07-21 23:00:24	21.5	53	22	48
63	2022-07-21 23:05:24	22	52.5	22	48
64	2022-07-21 23:10:24	22	52.5	22	47
65	2022-07-21 23:15:24	22	52	22	47
66	2022-07-21 23:20:24	22	52	22	47
67	2022-07-21 23:25:24	22	51.5	22	47
68	2022-07-21 23:30:24	22	51.5	22	47
69	2022-07-21 23:35:24	22	51	22	47
70	2022-07-21 23:40:24	22	51	22	47
71	2022-07-21 23:45:24	22.5	51	22	46
72	2022-07-21 23:50:24	22.5	51	22	46
73	2022-07-21 23:55:24	22.5	51	22	46
74	2022-07-22 00:00:24	22.5	51	22	46
75	2022-07-22 00:05:24	22.5	50.5	22	46
76	2022-07-22 00:10:24	22.5	50.5	22	46
77	2022-07-22 00:15:24	22.5	50.5	22	46
78	2022-07-22 00:20:24	22	50.5	22	46
79	2022-07-22 00:25:24	22	50.5	22	46
80	2022-07-22 00:30:24	22	50.5	22	46
81	2022-07-22 00:35:24	22	50.5	22	46
82	2022-07-22 00:40:24	22	50.5	22	46
83	2022-07-22 00:45:24	22	50	22	46
84	2022-07-22 00:50:24	22	50.5	22	46
85	2022-07-22 00:55:24	22	50.5	22	46
86	2022-07-22 01:00:24	22	50.5	22	46
87	2022-07-22 01:05:24	22	50.5	22	46
88	2022-07-22 01:10:24	22	50.5	22	46
89	2022-07-22 01:15:24	22	50.5	22	46
90	2022-07-22 01:20:24	22	50.5	22	46
91	2022-07-22 01:25:24	22	50.5	22	46
92	2022-07-22 01:30:24	22	50.5	22	46
93	2022-07-22 01:35:24	22	50.5	22	46
94	2022-07-22 01:40:24	22	50.5	22	46
95	2022-07-22 01:45:24	22	50.5	22	46
96	2022-07-22 01:50:24	22	50.5	22	46
97	2022-07-22 01:55:24	22	50.5	22	46
98	2022-07-22 02:00:24	22	50.5	22	46
99	2022-07-22 02:05:24	22	50.5	22	46
100	2022-07-22 02:10:24	22	50.5	22	46
101	2022-07-22 02:15:24	22	50.5	22	46
102	2022-07-22 02:20:24	22	51	22	46
103	2022-07-22 02:25:24	22	51	22	46
104	2022-07-22 02:30:24	22	51	22	46
105	2022-07-22 02:35:24	22	51	22	47
106	2022-07-22 02:40:24	22	51	22	47
107	2022-07-22 02:45:24	22	51	22	47
108	2022-07-22 02:50:24	22	51	22	47
109	2022-07-22 02:55:24	22	51	22	47
110	2022-07-22 03:00:24	22	51.5	22	47
111	2022-07-22 03:05:24	22	51.5	22	47
112	2022-07-22 03:10:24	22	51.5	22	47
113	2022-07-22 03:15:24	22	51.5	22	47
114	2022-07-22 03:20:24	22	51.5	22	47
115	2022-07-22 03:25:24	22	51.5	22	47
116	2022-07-22 03:30:24	22	51.5	22	47
117	2022-07-22 03:35:24	22	51.5	22	47
118	2022-07-22 03:40:24	22	51.5	22	47
119	2022-07-22 03:45:24	22	51.5	22	47
120	2022-07-22 03:50:24	22	51.5	22	47
121	2022-07-22 03:55:24	22	51.5	22	47
122	2022-07-22 04:00:24	22	51.5	22	48
123	2022-07-22 04:05:24	22	51.5	22	48
124	2022-07-22 04:10:24	21.5	51.5	22	48
125	2022-07-22 04:15:24	21.5	51.5	22	48
126	2022-07-22 04:20:24	21.5	52	22	48
127	2022-07-22 04:25:24	21.5	52	22	48
128	2022-07-22 04:30:24	21.5	52	22	48
129	2022-07-22 04:35:24	21.5	52	22	48
130	2022-07-22 04:40:24	21.5	52	22	48
131	2022-07-22 04:45:24	21.5	52	22	48
132	2022-07-22 04:50:24	21.5	52	22	48
133	2022-07-22 04:55:24	21.5	52	21	48
134	2022-07-22 05:00:24	21.5	52	21	48
135	2022-07-22 05:05:24	21.5	52	22	48
136	2022-07-22 05:10:24	21.5	52	21	48
137	2022-07-22 05:15:24	21.5	52	21	48
138	2022-07-22 05:20:24	21.5	52	21	48
139	2022-07-22 05:25:24	21.5	52	21	48
140	2022-07-22 05:30:24	21.5	52	21	48
141	2022-07-22 05:35:24	21.5	52	21	48
142	2022-07-22 05:40:24	21.5	52	21	48
143	2022-07-22 05:45:24	21.5	52	21	48
144	2022-07-22 05:50:24	21.5	52	21	48
145	2022-07-22 05:55:24	21.5	52	21	48
146	2022-07-22 06:00:24	21.5	52	21	48
147	2022-07-22 06:05:24	21.5	52	21	48
148	2022-07-22 06:10:24	21.5	52	21	48
149	2022-07-22 06:15:24	21.5	52	21	48
150	2022-07-22 06:20:24	21.5	52	21	48
151	2022-07-22 06:25:24	21.5	52	21	48
152	2022-07-22 06:30:24	21.5	52	21	48
153	2022-07-22 06:35:24	21.5	52	21	48
154	2022-07-22 06:40:24	21.5	52	21	48
155	2022-07-22 06:45:24	21.5	52	21	48
156	2022-07-22 06:50:24	21.5	52	21	48
157	2022-07-22 06:55:24	21.5	52	21	48
158	2022-07-22 07:00:24	21.5	52	21	48
159	2022-07-22 07:05:24	21.5	51.5	21	48
160	2022-07-22 07:10:24	21.5	51.5	21	48
161	2022-07-22 07:15:24	21.5	51.5	21	47
162	2022-07-22 07:20:24	21.5	51.5	21	47
163	2022-07-22 07:25:24	21.5	51.5	21	47
164	2022-07-22 07:30:24	21.5	51.5	21	47
165	2022-07-22 07:35:24	21.5	51.5	21	47
166	2022-07-22 07:40:24	21.5	51.5	21	47
167	2022-07-22 07:45:24	21.5	51.5	21	47
168	2022-07-22 07:50:24	21.5	51	21	47
169	2022-07-22 07:55:24	21.5	51	21	47
170	2022-07-22 08:00:24	21.5	51	21	47
171	2022-07-22 08:05:24	21.5	51	21	47
172	2022-07-22 08:10:24	21.5	51	21	47
173	2022-07-22 08:15:24	21.5	51	21	47
174	2022-07-22 08:20:24	21.5	51	21	47
175	2022-07-22 08:25:24	21.5	51	21	47
176	2022-07-22 08:30:24	21.5	51	21	47
177	2022-07-22 08:35:24	21.5	51.5	21	47
178	2022-07-22 08:40:24	21.5	51.5	21	47
179	2022-07-22 08:45:24	21.5	51.5	21	47
180	2022-07-22 08:50:24	21.5	51.5	21	47
181	2022-07-22 08:55:24	21.5	51.5	21	47
182	2022-07-22 09:00:24	21.5	51.5	21	47
183	2022-07-22 09:05:24	21.5	51.5	21	47
184	2022-07-22 09:10:24	21.5	51.5	22	47
185	2022-07-22 09:15:24	21.5	51.5	22	47
186	2022-07-22 09:20:24	21.5	51.5	22	47
187	2022-07-22 09:25:24	21.5	51.5	22	47
188	2022-07-22 09:30:24	21.5	51.5	22	47
189	2022-07-22 09:35:24	21.5	51.5	22	47
190	2022-07-22 09:40:24	21.5	51.5	22	47
191	2022-07-22 09:45:24	21.5	52	22	47
192	2022-07-22 09:50:24	21.5	52	22	48
193	2022-07-22 09:55:24	21.5	52	22	48
194	2022-07-22 10:00:24	21.5	52	22	48
195	2022-07-22 10:05:24	21.5	52	22	48
196	2022-07-22 10:10:24	21.5	52	22	48
197	2022-07-22 10:15:24	21.5	52	22	48
198	2022-07-22 10:20:24	21.5	52	22	48
199	2022-07-22 10:25:24	21.5	52	22	48
200	2022-07-22 10:30:24	22	52	22	48
201	2022-07-22 10:35:24	22	52	22	48
202	2022-07-22 10:40:24	22	52	22	48
203	2022-07-22 10:45:24	22	52	22	48
204	2022-07-22 10:50:24	22	52.5	22	48
205	2022-07-22 10:55:24	22	52.5	22	48
206	2022-07-22 11:00:24	22	52.5	22	49
207	2022-07-22 11:05:24	22	52.5	22	49
208	2022-07-22 11:10:24	22	52.5	22	49
209	2022-07-22 11:15:24	22	53	22	49
210	2022-07-22 11:20:24	22	53	22	49
211	2022-07-22 11:25:24	22	53.5	22	49